盐城市大丰区土壤污染重点监管单位

有毒有害物质年度排放情况报告表

| 单位名称 | 江苏伟杰环保科技 有限公司 |  | 地址 |  | 盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰工业园区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 | 危废治理 |  | 产品和生产规模 |  | 产品：再生化工桶，生产规模：年处理废旧化工产品包装桶50万只 |  |
| 是否已核 发许可证 | 已 |  | 许可证编号 |  | 91320982355026031K001V |  |
| 有毒有害物质污染防治设施（或措施） |  |  |  |  |  |  |
| 1.废水 | 生产废水经气浮+芬顿氧化后与初期雨水和生活污水一并接入水解酸化+接触氧化组合工艺处理 |  |  |  |  |  |
| 2.废气 | 经过水喷淋（碱喷淋）+二级活性炭吸附对废气进行除尘和吸附， |  |  |  |  |  |
| 3.固废 | 危废仓库1间，地面涂层防渗，配有应急物资，全部委外处置 |  |  |  |  |  |
| 有毒有害物质排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 1，危险废物 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 种类 | 许可排放量 （吨/年） |  | 实际排放量 （吨/年） |  | 浓度和总量 是否达标 |  |
| 残液 | 77.3 |  | 57.96 |  | 达标 |  |
| 废清洗剂 | 69.5 |  | 58.89 |  | 达标 |  |
| 废渣 | 44 |  | 93.53 |  | 未达标 |  |
| 废活性炭 | 125 |  | 71.35 |  | 达标 |  |
| 废水处理污泥 | 95 |  | 24.84 |  | 达标 |  |
| 2，废水 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 种类 | 许可排放量 （吨/年） |  | 实际排放量 （吨/年） |  | 浓度和总量 是否达标 |  |
| 苯胺类 | 0.01 |  | 0.0015 |  | 达标 |  |
| 挥发酚 | 0.005 |  | 0.00095 |  | 达标 |  |
| 3，废气 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 种类 |  | 许可排放量 （吨/年） |  | 实际排放量 （吨/年） |  | 浓度和总量 是否达标 |
| 二甲苯 |  | 0.045 |  | 0.0046 |  | 达标 |